## 劳务 (2)
昆明经开区2024年达丽花园1号院等三个老旧小区更新改造相关工程（一期）劳务采购报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 报价（元） | 合价（元） | 备 注
一、达利花园1号院
（一）附属设施
1.补种地被
1 | 整理绿化用地 | 1.施工方式：人工 2.工作内容：整理地表土壤、松土 | m2 | 50 |  | 0
2 | 栽植灌木 | 1.栽植方式：人工 2.种类：灌木 3.灌丛高：0.4m 4.养护：12个月 | m2 | 50 |  | 0
2.壁挂式宣传栏
3 | 壁挂式宣传栏 | 1.安装方式：人工 2.类型：采购成品宣传栏 3.符合设计要求及相关规范 | 套 | 1 |  | 0
（二）建筑
1.垃圾分类
4 | 混凝土面凿毛 | 1.施工方式：人工 2.混凝土面凿毛 | m2 | 2.7 |  | 0
5 | 四分类垃圾混凝土台基 | 1.安装方式：人工 2.混凝土强度：C30 3.规格：3000*900*100m 4.养生：塑料膜养护 | m3 | 0.27 |  | 0
6 | 四分类垃圾桶 | 1.安装方式：人工 2.材质、规格：综合 | 个 | 4 |  | 0
7 | 垃圾收集亭 | 1.安装方式：人工 2.材质、规格：综合（成品） | 个 | 1 |  | 0
（三）电气
1.庭院照明
8 | 庭院灯 | 1.安装方式：人工 2.规格：1*30W+1*20W,高光效LED光源 3.灯杆高4.5m | 套 | 5 |  | 0
9 | 照明时钟控制箱 | 1.安装方式：人工 2.尺寸：L500*W300*H500mm（壁挂式安装） | 台 | 1 |  | 0
10 | 照明时钟控制箱进线电缆 | 1.安装方式：人工 2.规格：YJV-0.6/1KV 5*6mm² | m | 25 |  | 0
11 | 照明供电控制回路电缆 | 1.安装方式：人工 2.规格：YJV-0.6/1KV 5*6mm² | m | 110 |  | 0
12 | 电缆保护管 | 1.安装方式：人工 2.规格：φ75PE管 | m | 220 |  | 0
13 | 路面切缝 | 1.缝深0.3m 2.部位：1、电缆沟开槽100m*0.3m，2、庭院灯基础开槽1.6m*1.6m*5个，3、电缆手孔井开槽0.5m*0.5m*1个 | m | 234.6 |  | 0
14 | 电缆沟开槽 | 1.开挖方式：机械 2.规格：100*0.3*0.7m 3.材质：面层混凝土0.3m+基层土方0.4m | m3 | 21 |  | 0
15 | 沟槽人工回填 | 1.回填方式：人工 2.材质：混凝土 3.强度等级：C25 | m3 | 18 |  | 0
16 | 庭院灯基础开槽 | 1.施工方式：机械 2.规格：1.6*1.6*1.2m 3.数量：5个 4.材质：面层混凝土0.3m+基层土方0.9m | m3 | 15.36 |  | 0
17 | 砌筑分线盒基础 | 1.施工方式：人工 2.规格：分线盒基础L500*W500*H800mm 3.材质：免烧砖砌筑 4.砖厚：120mm | m3 | 0.96 |  | 0
18 | 分线盒盖板 | 1.施工方式：人工 2.材质：混凝土预制盖板 3.规格：500*500*50mm | 套 | 5 |  | 0
19 | 电缆手孔井开槽 | 1.施工方式：机械 2.规格：L500*W500*H800mm*1个 3.材质：面层混凝土0.3m+基层土方0.5m | m3 | 0.2 |  | 0
20 | 砌筑电缆手孔井 | 1.施工方式：人工 2.规格：L500*W500*H800mm 3.材质：免烧砖砌筑 4.砖厚：120mm | m3 | 0.19 |  | 0
21 | 电缆手孔井盖板 | 1.施工方式：人工 2.材质：混凝土预制盖板 3.规格：500*500*50mm | 套 | 1 |  | 0
22 | 余方弃置（废渣） | 1.外运距离：35km | m3 | 36.56 |  | 0
23 | 渣土消纳费 | 1.渣土消纳费 2.满足相关管理部门要求 | m3 | 36.56 |  | 0
3.智能自动停车系统
24 | 智能自动停车系统 | 1.安装方式：人工 2.规格：综合 | 套 | 1 |  | 0
25 | 电脑主机 | 1.安装方式：人工 2.规格：综合（含硬盘、鼠标、键盘） | 台 | 1 |  | 0
26 | 显示器 | 1.安装方式：人工 2.规格：综合 | 台 | 1 |  | 0
4.安防（摄像头）
27 | 监控摄像机 |  | 台 | 4 |  | 0
7.线路分类绑扎处理
29 | 线路分类整理 | 1.施工方式：人工 2.工作内容：分类整理线路 | m | 80 |  | 0
（四）道路
1.停车位划线
30 | 标线 |  | m2 | 40 |  | 0
（五）灭火器
31 | 灭火器 | 1.安装方式：人工 2.放置形式要求：摆放稳固铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 具 | 32 |  | 0
二、达利花园2号院
（一）附属设施
1.补种地被
1 | 整理绿化用地 | 1.施工方式：人工 2.工作内容：整理地表土壤、松土 | m2 | 500 |  | 0
2 | 栽植灌木 | 1.栽植方式：人工 2.种类：灌木 3.灌丛高：0.4m 4.养护：12个月 | m2 | 500 |  | 0
2.宣传栏
3 | 壁挂式宣传栏 | 1.安装方式：人工 2.类型：采购成品宣传栏 3.符合设计要求及相关规范 | 套 | 1 |  | 0
（二）建筑
1.垃圾分类
4 | 混凝土面凿毛 | 1.施工方式：人工 2.混凝土面凿毛 | m2 | 2.7 |  | 0
5 | 四分类垃圾混凝土台基 | 1.安装方式：人工 2.混凝土强度：C30 3.规格：3000*900*100m | m3 | 0.27 |  | 0
6 | 四分类垃圾桶 | 1.安装方式：人工 2.材质、规格：综合 | 个 | 4 |  | 0
7 | 垃圾收集亭 | 1.安装方式：人工 2.材质、规格：综合（成品） | 个 | 1 |  | 0
（三）电气
1.庭院照明
8 | 庭院灯 | 1.安装方式：人工 2.规格：1*30W+1*20W,高光效LED光源 3.灯杆高4.5m | 套 | 7 |  | 0
9 | 照明时钟控制箱 | 1.安装方式：人工 2.尺寸：L500*W300*H500mm（壁挂式安装） | 台 | 1 |  | 0
10 | 照明时钟控制箱进线电缆 | 1.安装方式：人工 2.规格：YJV-0.6/1KV 5*6mm² | m | 25 |  | 0
11 | 照明供电控制回路电缆 | 1.安装方式：人工 2.规格：YJV-0.6/1KV 5*6mm² | m | 125 |  | 0
12 | 电缆保护管 | 1.安装方式：人工 2.规格：φ75PE管 | m | 240 |  | 0
13 | 路面切缝 | 1.缝深0.3m 2.部位：1、电缆沟开槽110m*0.3m，2、庭院灯基础开槽1.6m*1.6m*7个，3、电缆手孔井开槽0.5m*0.5m*2个 | m | 269.4 |  | 0
14 | 电缆沟开槽 | 1.开挖方式：机械 2.规格：110*0.3*0.7m 3.材质：面层混凝土0.3m+基层土方0.4m | m3 | 23.1 |  | 0
15 | 沟槽人工回填 | 1.回填方式：人工 2.材质：混凝土 3.强度等级：C25 | m3 | 20 |  | 0
16 | 庭院灯基础开槽 | 1.施工方式：机械 2.规格：1.6*1.6*1.2m 3.数量：7个 4.材质：面层混凝土0.3m+基层土方0.9m | m3 | 21.5 |  | 0
17 | 砌筑分线盒基础 | 1.施工方式：人工 2.规格：分线盒基础L500*W500*H800mm 3.材质：免烧砖砌筑 4.砖厚：120mm | m3 | 1.34 |  | 0
18 | 分线盒盖板 | 1.施工方式：人工 2.材质：混凝土预制盖板 3.规格：500*500*50mm | 套 | 7 |  | 0
19 | 电缆手孔井开槽 | 1.施工方式：机械 2.规格：L500*W500*H800mm*2个 3.材质：面层混凝土0.3m+基层土方0.5m | m3 | 0.4 |  | 0
20 | 砌筑电缆手孔井 | 1.施工方式：人工 2.规格：L500*W500*H800mm 3.材质：免烧砖砌筑 4.砖厚：120mm | m3 | 0.38 |  | 0
21 | 电缆手孔井盖板 | 1.施工方式：人工 2.材质：混凝土预制盖板 3.规格：500*500*50mm | 套 | 2 |  | 0
22 | 余方弃置（废渣） | 1.外运距离：35km | m3 | 45 |  | 0
23 | 渣土消纳费 | 1.渣土消纳费 2.满足相关管理部门要求 | m3 | 45 |  | 0
3.智能自动停车系统
24 | 智能自动停车系统 | 1.安装方式：人工 2.规格：综合 | 套 | 1 |  | 0
25 | 电脑主机 | 1.安装方式：人工 2.规格：综合（含硬盘、鼠标、键盘） | 台 | 1 |  | 0
26 | 显示器 | 1.安装方式：人工 2.规格：综合 | 台 | 1 |  | 0
4.安防（摄像头）
27 | 监控摄像机 |  | 台 | 9 |  | 0
7.线路分类绑扎处理
29 | 线路分类整理 | 1.施工方式：人工 2.工作内容：分类整理线路 | m | 150 |  | 0
（四）道路
1.停车位划线
30 | 标线 |  | m2 | 40 |  | 0
（五）灭火器
31 | 灭火器 | 1.安装方式：人工 2.放置形式要求：摆放稳固铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 具 | 42 |  | 0
三、鱼水路1号院
（一）附属设施
1.补种地被
1 | 砍挖灌木丛及根 | 1.施工方式：人工 2.种类：灌木 3.高度：0.9m 4.运距：35km | m2 | 280 |  | 0
2 | 整理绿化用地 | 1.施工方式：人工 2.工作内容：整理地表土壤、松土 | m2 | 280 |  | 0
3 | 灌木地被加施基肥 | 1.施工方式：人工 2.土壤加施基肥 | 株 | 2240 |  | 0
4 | 人工挖树坑 | 1.名称:人工挖树坑 2.土壤类别:综合 | m3 | 126 |  | 0
5 | 栽植灌木 | 1.栽植方式：人工 2.种类：灌木 3.灌丛高：0.4m 4.养护：12个月 | m2 | 280 |  | 0
6 | 渣土消纳费 | 1.渣土消纳费 2.满足相关管理部门要求 | m3 | 42 |  | 0
（二）建筑
1.单车棚
7 | 浇筑混凝土地面 | 1.浇筑方式：人工 2.强度等级：C20透水混凝土 3.厚度：10cm 4.养生：塑料膜养护 | m2 | 84 |  | 0
8 | 镀锌方钢柱Z1 | 1.施工方式：人工 2.材质：方钢管Q235B 3.规格：120*120*8mm | t | 0.863 |  | 0
9 | 镀锌方钢管架WL1 | 1.施工方式：人工 2.材质：方钢管Q235B 3.规格：120*120*6mm | t | 0.452 |  | 0
10 | 横向加劲钢板 | 1.施工方式：人工 2.材质：方钢Q235B 3.规格：104*104*6mm | t | 0.018 |  | 0
11 | 竖向加劲钢板 | 1.施工方式：人工 2.材质：方钢Q235B 3.规格：150*150*6@120（每个节点设2道） | t | 0.038 |  | 0
12 | 圆钢管WL2 | 1.施工方式：人工 2.材质：圆钢Q235B 3.规格：φ195*6mm 4.单根长2.74m | m | 24.66 |  | 0
13 | 镀锌方钢管纵梁CL1 | 1.施工方式：人工 2.材质：方钢管梁Q235B 3.规格：80*80*2.5mm | t | 1.065 |  | 0
14 | 镀锌方钢管纵梁CL2 | 1.施工方式：人工 2.材质：方钢管梁Q235B 3.规格：120*120*6mm | t | 1.503 |  | 0
15 | 单车棚柱顶盖 | 1.施工方式：人工 2.材质：金属岩棉夹芯板 3.规格：120mm厚 | m2 | 91 |  | 0
16 | 金属面防锈漆 | 1.涂刷方式：人工 2.材质：氟碳漆 3.颜色：浅灰色 4.遍数：2遍 | m2 | 114.44 |  | 0
2.垃圾分类
17 | 混凝土面凿毛 | 1.施工方式：人工 2.混凝土面凿毛 | m2 | 8.1 |  | 0
18 | 四分类垃圾混凝土台基 | 1.安装方式：人工 2.混凝土强度：C30 3.规格：3000*900*100m | m3 | 0.81 |  | 0
19 | 四分类垃圾桶 | 1.安装方式：人工 2.材质、规格：综合 | 个 | 12 |  | 0
20 | 垃圾收集亭 | 1.安装方式：人工 2.材质、规格：综合（成品） | 个 | 3 |  | 0
（三）电气
1.单车棚照明
21 | 常规照明灯 | 1.安装方式：人工 2.规格：1*20W,高光效LED光源 3.吊顶安装筒灯 | 套 | 8 |  | 0
22 | 配电箱 | 1.安装方式：人工 2.尺寸：L500*W300*H500mm（壁挂式安装） 3.安装位置：设置于立柱上 | 台 | 1 |  | 0
23 | 配电箱进线电缆 | 1.安装方式：人工 2.规格：YJV-0.6/1KV 5*10mm² | m | 50 |  | 0
24 | 照明回路电缆 | 1.安装方式：人工 2.规格：BV-0.45/0.75kV-3*2.5mm² | m | 55 |  | 0
25 | 电缆保护管 | 1.安装方式：人工 2.规格：φ32PVC管 | m | 180 |  | 0
26 | 插座回路电缆 | 1.安装方式：人工 2.规格：BV-0.45/0.75kV-3*6mm² | m | 110 |  | 0
27 | 单联翘板暗装开关 | 1.安装方式：人工 2.规格：综合 | 个 | 1 |  | 0
28 | 多用安全插座 | 1.安装方式：人工 2.规格：综合 | 个 | 9 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0