## 材料
昆明经开区2024年达丽花园1号院等三个老旧小区更新改造相关工程（一期）材料采购报价清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 横向加劲钢板 | 104*104*6mm | t | 0.016 |  | 0
2 | 竖向加劲钢板 | 150*150*6mm@120 | t | 0.034 |  | 0
3 | 热轧钢板 | Q235B | t | 0.448 |  | 0
4 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 1.51 |  | 0
5 | 金属岩棉夹芯板 | 120mm厚 | m2 | 97.37 |  | 0
6 | 热熔标线涂料 |  | kg | 720 |  | 0
7 | 方钢管柱 | 120*120*8mm | t | 0.844 |  | 0
8 | 方钢管屋架 | 120*120*6mm | t | 0.391 |  | 0
9 | 镀锌方钢管纵梁CL1 | 80*80*2.5mm | t | 1.042 |  | 0
10 | 镀锌方钢管纵梁CL2 | 120*120*6mm | t | 1.47 |  | 0
11 | 垃圾桶 | (成品) | 个 | 20 |  | 0
12 | 配电箱 | 500*300*500mm | 台 | 1 |  | 0
13 | 透水混凝土 | C20 | m3 | 8.48 |  | 0
14 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 38.38 |  | 0
15 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 1.36 |  | 0
16 | 圆钢管WL2 | φ195*6mm | m | 24.88 |  | 0
17 | 电缆保护管PE管 | φ75PE管 | m | 487.6 |  | 0
18 | 电缆保护管PVC管 | φ32 | m | 190.8 |  | 0
19 | 灭火器 | ABC MF4 | 个 | 74 |  | 0
20 | 筒灯 | 1*20W,高光效LED光源 | 套 | 8 |  | 0
21 | 定制成品庭院灯 | 1*30W+1*20W,高光效LED光源，灯杆高4.5m | 个 | 12 |  | 0
22 | 单联翘板暗装开关 | 综合 | 个 | 1 |  | 0
23 | 明装插座单相三孔 | 30A以下 | 套 | 9 |  | 0
24 | 绝缘导线 | BV-0.45/0.75kV-3*2.5mm² | m | 63.8 |  | 0
25 | 绝缘导线 | BV-0.45/0.75kV-3*6mm² | m | 115.5 |  | 0
26 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1KV 5*6mm² | m | 287.85 |  | 0
27 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1KV 5*10mm² | m | 50.5 |  | 0
29 | 红花檵木 | 株高0.4~0.6m | 株 | 4444 |  | 0
30 | 八角金盘 | 株高0.6~0.8m | 株 | 2262 |  | 0
31 | 混凝土预制盖板 | 500*500*50mm | 套 | 15 |  | 0
32 | 道闸机 | 平安顺，虚拟线圈抓拍(需车牌识别算法）；内嵌光耦输出控制；内嵌道闸控制；内嵌爆闪灯控制；内嵌RS485控制语言模块。（3-6米）3S/6S直杆道闸，79G感应雷达 | 套 | 2 |  | 0
33 | 垃圾收集亭 | L3000*W1000*H2550mm | 个 | 5 |  | 0
34 | 照明时钟控制箱 | L500*W300*H500mm（壁挂式安装） | 套 | 2 |  | 0
35 | 电脑主机 | Inter，硬盘容量1T | 台 | 2 |  | 0
36 | 显示器 | Acer/A24蜂鸟，1T固态硬盘，32G内存 | 台 | 2 |  | 0
37 | 电视监控摄像设备 | 海康威视，400万像素，DS-2CD2T4YJYA3-XS（含交换机、室外弱电箱、超五类非屏蔽双绞线、视频网络录像机、存储硬盘等配件） | 台 | 13 |  | 0
38 | 壁挂式宣传栏 | 长4000*高1500mm（含雨棚） | 套 | 2 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0