## 材料
昆明经开区2024年达丽花园1号院等三个老旧小区更新改造相关工程（一期）材料采购控制价清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 拦标价（元） | 拦标合价（元） | 备注
1 | 横向加劲钢板 | 104*104*6mm | t | 0.016 | 3341.63 | 53.4661
2 | 竖向加劲钢板 | 150*150*6mm@120 | t | 0.034 | 3341.63 | 113.6154
3 | 热轧钢板 | Q235B | t | 0.448 | 3341.63 | 1497.0502
4 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 1.51 | 484.52 | 731.6252
5 | 金属岩棉夹芯板 | 120mm厚 | m2 | 97.37 | 228.55 | 22253.9135
6 | 热熔标线涂料 |  | kg | 720 | 3.42 | 2462.4
7 | 方钢管柱 | 120*120*8mm | t | 0.844 | 4115.12 | 3473.1613
8 | 方钢管屋架 | 120*120*6mm | t | 0.391 | 4115.12 | 1609.0119
9 | 镀锌方钢管纵梁CL1 | 80*80*2.5mm | t | 1.042 | 4115.12 | 4287.955
10 | 镀锌方钢管纵梁CL2 | 120*120*6mm | t | 1.47 | 4115.12 | 6049.2264
11 | 垃圾桶 | (成品) | 个 | 20 | 503.2 | 10064
12 | 配电箱 | 500*300*500mm | 台 | 1 | 2216.89 | 2216.89
13 | 透水混凝土 | C20 | m3 | 8.48 | 510.35 | 4327.768
14 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 38.38 | 235.2 | 9026.976
15 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 1.36 | 244.08 | 331.9488
16 | 圆钢管WL2 | φ195*6mm | m | 24.88 | 137.13 | 3411.7944
17 | 电缆保护管PE管 | φ75PE管 | m | 487.6 | 57.99 | 28275.924
18 | 电缆保护管PVC管 | φ32 | m | 190.8 | 4.21 | 803.268
19 | 灭火器 | ABC MF4 | 个 | 74 | 52.86 | 3911.64
20 | 筒灯 | 1*20W,高光效LED光源 | 套 | 8 | 63.99 | 511.92
21 | 定制成品庭院灯 | 1*30W+1*20W,高光效LED光源，灯杆高4.5m | 个 | 12 | 3473.88 | 41686.56
22 | 单联翘板暗装开关 | 综合 | 个 | 1 | 28.83 | 28.83
23 | 明装插座单相三孔 | 30A以下 | 套 | 9 | 24.02 | 216.18
24 | 绝缘导线 | BV-0.45/0.75kV-3*2.5mm² | m | 63.8 | 5.62 | 358.556
25 | 绝缘导线 | BV-0.45/0.75kV-3*6mm² | m | 115.5 | 12.44 | 1436.82
26 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1KV 5*6mm² | m | 287.85 | 21.61 | 6220.4385
27 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1KV 5*10mm² | m | 50.5 | 34.8 | 1757.4
29 | 红花檵木 | 株高0.4~0.6m | 株 | 4444 | 25.6 | 113766.4
30 | 八角金盘 | 株高0.6~0.8m | 株 | 2262 | 25.6 | 57907.2
31 | 混凝土预制盖板 | 500*500*50mm | 套 | 15 | 71.2 | 1068
32 | 道闸机 | 平安顺，虚拟线圈抓拍(需车牌识别算法）；内嵌光耦输出控制；内嵌道闸控制；内嵌爆闪灯控制；内嵌RS485控制语言模块。（3-6米）3S/6S直杆道闸，79G感应雷达 | 套 | 2 | 25786.68 | 51573.36
33 | 垃圾收集亭 | L3000*W1000*H2550mm | 个 | 5 | 3069.31 | 15346.55
34 | 照明时钟控制箱 | L500*W300*H500mm（壁挂式安装） | 套 | 2 | 1470.78 | 2941.56
35 | 电脑主机 | Inter，硬盘容量1T | 台 | 2 | 2689.95 | 5379.9
36 | 显示器 | Acer/A24蜂鸟，1T固态硬盘，32G内存 | 台 | 2 | 637.91 | 1275.82
37 | 电视监控摄像设备 | 海康威视，400万像素，DS-2CD2T4YJYA3-XS（含交换机、室外弱电箱、超五类非屏蔽双绞线、视频网络录像机、存储硬盘等配件） | 台 | 13 | 4519.28 | 58750.64
38 | 壁挂式宣传栏 | 长4000*高1500mm（含雨棚） | 套 | 2 | 3764.08 | 7528.16
| 合计 |  |  |  |  | 472655.9288